|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | И.о. главного врача |
|  | ГАУЗ КО «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника ______________А.Е.Литвякова |
|  | «18 » сентября 2012 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

стоматологического оборудования.

КАЛУГА

2012 год

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» (адрес: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова д.35, тел. +7 (4842) 57-43-50, контактное лицо – Литвякова А.Е., Усачева Д.Г.), приглашает принять участие в проведении процедуры закупки - запроса предложений в открытой форме -  на поставку стоматологического оборудования.

Участником процедуры запроса предложений  может быть любое юридическое  лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, предусмотренным в документации о проведении процедуры запроса предложений.

Участники процедуры запроса предложений имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия участника размещения заказа или его представителей подтверждаются соответствующими документами.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Процедура запроса предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении процедуры запроса предложений извещение о проведении процедуры вместе с документацией процедуры запроса предложений является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Закупочной комиссии Заказчика. Подача заявки является офертой потенциального участника процедуры запроса предложений.

При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по его результатам.

Порядок проведения конкретной процедуры запроса предложений устанавливается в извещении о проведении данной процедуры и в документации процедуры запроса предложений.

При проведении процедуры запроса предложений информация о ходе закупочной процедуры (извещение о проведении процедуры запроса предложений, документация процедуры запроса предложений, запросы участников, ответы на них, предложения участников без указания самих участников, протоколы Закупочной комиссии и т.д.) публикуются в сети Интернет на официальном  сайте Заказчика www.kodsp.ru.

  - Требования к участникам размещения заказа

В процедуре запроса предложений  могут принять участие:

- любое юридическое  лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,

- любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,

- индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, предусмотренным в документации о проведении процедуры запроса предложений.

При размещении заказа путем проведения процедуры запроса предложений устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре запроса предложений;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре запроса предложений не принято;

- наличие материально-технических, финансовых, кадровых и иных возможностей для исполнения договорных обязательств.

  - Заявка на участие в процедуре запроса предложений

Потенциальные участники процедуры запроса предложений готовят свои заявки на участие в процедуре в соответствии с требованиями закупочной документации.

Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в процедуре запроса предложений. При этом внесение изменений в поданное предложение, в том числе изменение цены предложения, не будет расцениваться Закупочной комиссией, как подача «второй» заявки.

Заявка на участие в процедуре запроса предложений действует в течение срока, установленного в ней потенциальным участником процедуры в соответствии с требованиями закупочной документации.

Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности, заверенная печатью участника, должна входить в состав Заявки.

Заявка на участие в процедуре запроса предложений подается в следующей форме:

Заявка

на участие в процедуре запроса предложений

Лот №_____

на право заключения с  Государственным автономным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» договора на поставку _______________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

Рассмотрев документацию о процедуре запроса предложений на право заключения договора на поставку __________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

__________________________________________________________________________________

(фирменное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О. , паспортные данные индивидуального предпринимателя)

в лице,  ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в процедуре запроса предложений на условиях, установленных в документации о проведении запроса предложений в открытой форме, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставлять _________________________________________ (далее товар) в

(указывается предмет договора)

соответствии с требованиями документации о процедуре запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

Срок поставки товара______________________

Приложение:  функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара (приложение №_____ к заявке на участие в процедуре запроса предложений).

Одновременно гарантируем, что поставляемые товары являются новыми, не бывшими в употреблении.

С условиями оплаты, указанными в проекте договора, согласны,

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

__________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника  размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что  размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ГАУЗ КО  «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» на поставку товара в соответствии с требованиями документации о проведении процедуры запроса предложений и условиями наших предложений.

Срок действия настоящей заявки на участие в процедуре запроса предложений ______________

Предоставляем сведения:

- адрес (фактический, юридический): _______________________________________

- контактные телефоны, факс, адрес электронной почты: ______________________

- банковские реквизиты:

ИНН:

КПП:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Кор. счет:

БИК:

К заявке прилагаются следующие документы:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня объявления процедуры запроса предложений  (для российских юридических лиц);

- копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей,  полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня объявления процедуры запроса предложений (для российских индивидуальных предпринимателей);

- для иностранных лиц: документы о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

- копии учредительных документов потенциального участника процедуры запроса предложений (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью   либо копия таких решений (если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для потенциального участника процедуры запроса предложений поставка продукции, являющейся предметом договора, являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в процедуре запроса предложений, на такое подписание от имени потенциального участника процедуры запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и,  если для потенциального участника процедуры запроса предложений поставка продукции, являющейся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в процедуре запроса предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью.

Участник размещения заказа   _______________________ (Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

Приложение № ____ к заявке по Лоту №_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Страна происхождения, фирма-изготовитель | Форма и дозировка | Коли-чество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма поставки (по договору) составляет |  |

Участник размещения заказа   _______________________ (Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

Заявка подается по каждому лоту отдельно.

Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью участника.

Все без исключения листы Заявки должны быть пронумерованы.

При этом, если Заявка состоит из нескольких томов, листы каждого тома нумеруются отдельно.

При подаче Заявки в письменном виде все листы Заявки должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение или перемещение.

Заявка (первый том заявки – в случае, если заявка состоит из нескольких томов) должна содержать опись документов, входящих  в заявку (с указанием номера тома – в случае, если заявка состоит из нескольких томов).

Участник размещения заказа может  не предоставлять все документы, прилагаемые к заявке, а сослаться на документы, предоставленные ранее в рамках какой-либо проводимой Заказчиком процедуры закупки (но не позже срока опубликования извещения о проведении процедуры запроса предложений), с гарантийным письмом об их неизменности или приложением измененных документов.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

тома заявки на участие в процедуре запроса предложений

на ______________________________________________________________________________

(указать наименование предмета  процедуры запроса предложение)

Настоящим  ________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в процедуре запроса предложений на право заключения договора на поставку _______________________________________________________________________________

(указать предмет поставки по Лоту№_______)

направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Участник размещения заказа   _______________________ (Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

Участник закупочной процедуры вправе приложить к заявке дополнительные материалы – документы (страницы книг, брошюр, журналов и т.д.) и электронные носители информации. Указанные дополнительные материалы в составе заявки не нумеруются.

При подаче заявки в письменном виде заявка, ее электронная копия и дополнительные материалы должны быть надежно запечатаны в конверт (пакет и т.п.) и опечатаны печатью участника.

На конверте (пакете и т.п.) должны указываться следующая информация:

-	наименование и адрес Заказчика;

-	полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес;

-        вид и предмет процедуры закупки в соответствии с опубликованным извещением;

-	надпись «Оригинал заявки».

## Подача заявок на участие в процедуре запроса предложений

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

Заявка на участие в процедуре запроса предложений для подачи в Закупочную комиссию может быть подана потенциальным участником одним из следующих способов:

-	в конверте (пакете и т.п.) по почте, нарочным или курьером в письменном виде с копией в электронном виде на CD-R (RW) или DVD-R (RW) в виде файлов в формате Portable Document Format (*.pdf). Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится;

-	по электронной почте в виде файлов, содержащих копии всех документов заявки, в формате Portable Document Format (*.pdf). При этом заявка в письменном виде должна быть представлена участником в Закупочную комиссию в подлинном виде в случае признания его предложений лучшими и принятия Закупочной комиссией решения о заключении с этим участником договора на поставку продукции.

Электронные копии документов должны полностью соответствовать бумажным версиям документов. Наличие расхождений между электронной и бумажной версиями заявки является безусловным основанием для ее отклонения или отказа от заключения договора.

Заявка на участие в процедуре запроса предложений подается в Закупочную комиссию до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении процедуры запроса предложений.

Заявки, полученные Закупочной комиссией позже указанного времени, не принимаются и отправителю не высылаются, но могут быть запрошены отправителем и высланы обратно за счет отправителя.

При подаче заявки в письменном виде и в электронном виде по электронной почте ответственность за доставку заявок по адресу Заказчика возлагается на участников закупочной процедуры. При этом участникам рекомендуется предварительно уведомить Закупочную комиссию о своем намерении по контактному телефону, указанному в уведомлении о процедуре запроса предложений.

В случае направления заявок в письменном виде через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о порядке доставки заявки.

Если заявка в письменном виде доставляется  Заказчику курьером или представителем участника, лицу, доставившему конверт, выдается расписка о его получении с указанием даты и времени получения, должности, фамилии имени и отчества лица получившего конверт.

Если заявка подается в Закупочную комиссию в электронном виде по электронной почте служба – получатель такой информации подтверждает получение такой заявки по электронной почте с указанием даты и времени получения, должности, фамилии имени и отчества лица получившего заявку.

## Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения процедуры запроса предложений

Потенциальный участник процедуры запроса предложений вправе направить запрос на разъяснение закупочной документации Закупочной комиссии по электронной почте, факсом или обычным письмом  запрос разъяснений закупочной документации.

Запросы разъяснений закупочной документации принимаются Закупочной комиссией не позднее пяти календарных дней до дня окончания подачи заявок.

При проведении закупочной процедуры Закупочная комиссия обязана в течение трех календарных дней разместить текст запроса и ответ на него без указания наименования участника в сети Интернет  на сайте Заказчика www.kodsp.ru.

Закупочная комиссия вправе внести изменения в условия процедуры запроса предложений, изложенные в извещении о проведении процедуры и закупочной документации.

При проведении закупочной процедуры Закупочная комиссия обязана разместить текст изменений в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru.

В случае, если изменения извещения о проведении процедуры запроса предложений и/или закупочной документации опубликованы (направлены письмами) позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в данной процедуре, срок подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования этих изменений (направления писем с этими изменениями) до даты окончания подачи заявок на участие в процедуре такой срок составлял не менее чем десять дней.

В любой момент до дня окончания подачи заявок Закупочная комиссия, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается в сети Интернет на  сайте Заказчика www.kodsp.ru.

Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры запроса предложений в определенный в извещении о проведении процедуры срок, вплоть до подведения итогов процедуры запроса предложений.

Закупочная комиссия размещает уведомление об отказе от проведения процедуры запроса предложений в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru.

При рассмотрении заявок на соответствие требованиям и условиям извещения о проведении процедуры запроса предложений и закупочной документации, закупочная комиссия вправе:

-     затребовать от участника процедуры запроса предложений разъяснения положений заявки и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в процедуре запроса предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);

-	исправить арифметические, грамматические и иные очевидные ошибки, выявленные в ходе проверки, с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении потенциального участника, представившего данную заявку, и получением его согласия с таким исправлением, заверенного подписью правомочного лица и печатью потенциального участника

В случае, если заявка участника процедуры запроса предложений или сам участник не отвечают какому-либо из требований или условий извещения о проведении процедуры запроса предложений и закупочной документации, его заявка может быть отклонена.

В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, все такие заявки данного потенциального участника могут быть отклонены.

  - Внесение изменений в поданные заявки и отзыв заявок

Потенциальный участник процедуры запроса предложений вправе изменить любые положения своей заявки либо отозвать свою заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также ее отзыв не допускаются.

Порядок подачи изменений заявок на участие в процедуре запроса предложений аналогичен порядку подачи самих заявок.

При этом при подаче изменения заявки в письменном виде на конверте (пакете и т.п.) должна указываться следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес;

- вид и предмет процедуры закупки в соответствии с опубликованным  извещением;

- надпись «Изменение заявки».

При подаче изменения  заявки по электронной почте в электронном письме должно быть четкое указание на то, что вносятся изменения в заявку.

Отзыв заявки оформляется в письменном виде и должен быть доставлен Заказчику до окончания срока подачи заявок:

Отзыв заявки

на участие в процедуре запроса предложений на право заключения договора на  поставку _____________________________________________________________________

(указать предмет договора)

для ГАУЗ КО  «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника»

______________________________________________ (Фирменное наименование организации, фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей)  считает невозможным участие в процедуре запроса предложений на право заключения договора на поставку ___________________________ для ГАУЗ КО «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» и отзывает свою заявку.

Участник размещения заказа   _______________________ (Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

Закупочная комиссия проводит отбор участников процедуры запроса предложений.

При этом отклонение изменения заявки участника процедуры запроса предложений влечет за собой отклонение Закупочной комиссией самой заявки.

Все принятые Закупочной комиссией изменения заявок участников процедуры запроса предложений и решения об отклонении заявок на основании отклонения изменений заявок, оформленные в виде протоколов, публикуются без указания участника в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru  в течение трех календарных дней со дня принятия решения.

После получения отзыва заявки, Закупочная комиссия его регистрирует и в течение трех календарных дней публикует информацию об отзыве заявки в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru.

При этом, Закупочная комиссия исключает участника, подавшего отзыв заявки, из списка участников текущей процедуры запроса предложений. Повторная подача заявки на одну и ту же процедуру запроса предложений одним и тем же участником после отзыва ранее поданной заявки не допускается.

# Заключение договора с участником процедуры запроса предложений

По результатам проведения процедуры оценки заявок участников Закупочная комиссия выбирает участника, предложившего по мнению членов Закупочной комиссии лучшие условия исполнения договора, или об отклонении всех заявок. Решение Закупочной комиссии оформляется в виде протокола.

Протокол Закупочной комиссии подписывается ее членами и в течение трех  дней после принятия публикуется в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru.

В случае, если по итогам процедуры запроса предложений поступила только одна заявка, либо решением Закупочной комиссии признан соответствующим требованиям или условиям извещения о проведении процедуры запроса предложений и закупочной документации только один участник, либо не поступило ни одной заявки, процедура запроса предложений признается несостоявшейся.

При этом Закупочная комиссия может принять решение о заключении договора с единственным участником процедуры запроса предложений, с единственным источником (исполнителем, подрядчиком)  или о повторном проведении закупочной процедуры. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

С целью ускорения процедуры закупки в случае принятия Закупочной комиссией решения о выборе участника, предложившего по мнению ее членов лучшие условия исполнения договора, и о возможности заключения Заказчиком договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с этим участником, протокол Закупочной комиссии может направляться такому участнику по факсу или электронной почте.

В течение пяти рабочих дней после публикации протокола   в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru победитель  процедуры запроса предложений должен со своей стороны подписать и скрепить печатью договорные документы, полностью соответствующие его заявке, и передать их в Закупочную комиссию. Условия договора устанавливаются в соответствие с требованиями закупочной документации в проекте договора. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается по каждой конкретной закупке.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам процедуры запроса предложений, Закупочная комиссия в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор обязана разместить информацию об изменении договора с указанием измененных условий в сети Интернет на сайте Заказчика www.kodsp.ru.

Приложение №1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №______

на поставку стоматологического оборудования

г. Калуга                                                                                                                           «     »__________2012  г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ  КО  «КОДСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, на основании Протокола запроса предложений от _________ №____, заключили между собой настоящий  договор (далее – Договор).

1. Предмет Договора.

1.1. «Поставщик» обязуется в установленный Договором срок поставить новое, не бывшее в употреблении стоматологическое оборудование (далее – Товар), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить Товар. Цена, количество и ассортимент Товара, подлежащего поставке в рамках настоящего Договора, указаны в спецификации (Приложение  к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью  Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Калуга ул. Вилонова, д.35.

2. Цена Договора.

2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью) и включает в себя стоимость Товара, затраты на транспортировку (до дверей кабинета), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора, объем поставки, сроки поставки при заключении Договора и  в ходе исполнения Договора могут  быть изменены (по сравнению с указанными в протоколе от ____  № ____) по соглашению сторон без изменения иных условий исполнения договора. Цена единицы поставляемого Товара может быть только снижена.

3. Условия поставки.

3.1. Способ доставки Товара должен соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать надлежащий температурный режим хранения.

3.3. Одновременно с Товаром «Поставщик» направляет в адрес «Заказчика» товарно-сопроводительную и иную необходимую документацию:

- счет и/или счет – фактуру;

- товарную накладную;

- документы, подтверждающие безопасность и качество Товара;

- аннотацию на русском языке к поставляемому товару.

3.4. Датой поставки Товара считается дата отметки на товарной накладной о принятии груза «Заказчиком».

Срок поставки Товара – в течение 2 месяцев с момента заключения Договора, транспортом «Поставщика». Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет  «Поставщика».

При передаче заявок допускается применение факсимильной, электронной и телефонной связи.

3.5. Возможна отсрочка поставок и платежей по согласованию сторон.

4. Качество Товара.

4.1. Остаточный срок годности поставляемого Товара - не менее 80% от основного срока годности.

4.2. Поставляемый Товар должны сопровождать копии следующих документов, удостоверяющие его безопасность и качество:

- регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия (декларация соответствия).

4.3. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются «Поставщиком» в течение всего срока годности Товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

4.4. Гарантийный срок обслуживания стоматологических установок – 24 месяца.

5. Порядок приемки Товара.

5.1. «Заказчик» обязан производить приемку Товара в  соответствии с Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15.06.1965г.) и качеству (№ П-7 от 25.04.1966г.), утвержденными Постановлением Госарбитража СССР в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ.

5.2. Товар, полученный «Заказчиком» в пункте назначения, должен быть принят у «Поставщика» по количеству мест. Если имеются расхождения между фактическим наличием и данными, указанными в накладной, а также имеются повреждения упаковки,  «Заказчик» должен составить акт об обнаруженном несоответствии или повреждении.

5.3.  Внутритарная  приемка  должна быть произведена в течение пяти дней с момента прибытия Товара. В случае недостачи или боя «Поставщиком» должен быть составлен акт и передан «Поставщику» в течение десяти  дней с момента составления сначала по факсу, затем в оригинале.

5.4. В случае необходимости представитель «Поставщика» имеет право произвести осмотр Товара, указанного в акте. «Заказчик» обязан обеспечить сохранность Товара до письменного распоряжения «Поставщика».

5.5. В случае какой-либо рекламации «Поставщик» рассматривает акт в течение пяти дней с момента его получения по факсу.

5.6. Замена принятого по рекламации Товара осуществляется за счет «Поставщика» в течение пяти дней от даты удовлетворения претензии.

5.7. Товар, забракованный «Заказчиком», считается недопоставленным.

5.8. Товар принимается главным инженером в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (время монтажа оборудования обговаривается с главным инженером отдельно)

6. Порядок расчетов.

6.1. С момента принятия «Заказчиком» Товара, «Поставщик» выставляет счет/счет-фактуру об оплате фактически поставленного Товара.

6.2.  Расчет осуществляется платежным поручением «Заказчика».

6.3. «Заказчик» обязан обеспечить оплату счетов/счетов-фактур за поставленный Товар в  течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты предоставления «Поставщиком» отчетной документации, подтверждающей получение Товара. Возможна отсрочка платежей по соглашению сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.3. В случае поставки некачественного Товара «Поставщик» по требованию «Заказчика» производит замену некачественного Товара на качественную в течение пяти календарных дней.

7.4. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного  Договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5% от суммы недопоставленного по  Договору Товара . «Поставщик» освобождается  от  уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7.5. В  случае  недопоставки Товара или поставки  Товара  с  нарушением  требований,  обычно  предъявляемых к комплектности Товара, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Поставщика»:

- доукомплектования Товара в 20-дневный срок;

- допоставки Товара в течение 5 дней.

Если «Поставщик» в указанный срок не выполнил требования «Заказчика» о доукомплектовании Товара, «Заказчик» вправе требовать замены некомплектного Товара на комплектный.

7.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного  Договором, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,  пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Срок действия Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31»декабря 2012 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами возникших обязательств по настоящему Договору, включая взаиморасчеты.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Расторжение Договора.

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения.

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в  письменном  виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются   путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном порядке по месту нахождения «Заказчика».

10.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны  быть  рассмотрены сторонами в десятидневный срок.

11. Приложения.

11.1.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 . Спецификация на поставку товара (на ____листах).

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| «Поставщик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
|  | ГАУЗ КО «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника» 248000, г.Калуга, ул.Вилонова, д.35 ИНН: 4027022834 КПП: 402701001 Расчетный счет: 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Калуга БИК: 042908001 Тел/факс +7(4842) 57-43-50 E- mail: kodsp@kaluga.ru |

«Поставщик»			 			«Заказчик»

______________________ /____________/                        ___________________/_М.Н.Прохин /

(подпись)                                                                        (подпись)

М.П.	 М. П.

Приложение №1

к  договору  №_____

от   «      »  _______________   201_  г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку стоматологического оборудования.

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения Товара | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И Т О Г О: |  |  |  |  |  |

«Поставщик»				                      «Заказчик»

____________________ /____________/                             __________________/  М.Н.Прохин /

(подпись)                                                                              (подпись)

М.П.								М.П.

Приложение №2

ЛОТ №1

| № пп | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРКА И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ: | стоматологическая установка стационарная Дипломат Адепт ДА 130 (или эквивалент) |  |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ и СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: | Европейского производства |  |  |
| ГОД ВЫПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ: | Не ранее 2012 |  |  |
|  | 1. Общие требования |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3. | Оборудование европейского производства | Соответствие |  |  |
| 1.4. | Наличие сервисного центра у продавца оборудования или договора обслуживания с авторизованным сервисным центром | Соответствие |  |  |
| 1.5. | Требования к сроку предоставления гарантий качества: Не менее 12 месяцев с момента поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию. | Наличие |  |  |
| 1.6 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |  |
| 1.7 | Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию), дней | 2 мес. |  |  |
|  | 2. Комплектация и характеристики оборудования: |
| 2.1.1. | Номинальное напряжение питания установки, | 230В (10% |  |  |
| 2.1.2. | Номинальное частота, | 50 Гц (2% |  |  |
| 2.1.3. | Потребляемая мощность | Не более 400 ВА |  |  |
| 2.1.4. | Энергоблок совмещенный с блоком плевательницы стационарной | Наличие |  |  |
| 2.1.5. | Центральный выключатель помещен на кожухе энергоблока | Наличие |  |  |
| 2.1.5. | Входное давление воздуха | 0,45 – 0,8 МПа |  |  |
| 2.1.6. | Входное давление воды | 0,3 – 0,6 МПа |  |  |
| 2.1.7. | Вес установки (без кресла), не более | 74 ±5 кг |  |  |
| 2.1.8. | Степень защиты от поражения электрическим током, | Прибор типа В |  |  |
| 2.1.9. | Тип защиты от поражения электрическим током, | Прибор класса I |  |  |
| 2.1.10. | Окружающая среда соответственно стандарту STN | EN 60601-1 |  |  |
|  | 2. Технические характеристики |
| 2.2. | Столик врача с нижней подачей шлангов на пантографическом плече, | Наличие |  |  |
| 2.2.1. | Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) | Наличие |  |  |
| 2.2.2. | Максимальное количество ротационных инструментов | Не менее 4 |  |  |
| 2.2.3. | Максимальное количество инструментов со светом | Не менее 5 |  |  |
| 2.2.4. | Максимальное количество турбин или пневмомоторов | Не менее 4 |  |  |
| 2.2.5. | Максимальное количество шлангов с DC микромотором типа МС | Не менее 3 |  |  |
| 2.5.6. | Максимальное количество шлангов с микромотором типа МХ | Не менее 2 |  |  |
| 2.5.7. | Негатоскоп встроенный, с таймером отключения | Наличие |  |  |
| 2.2.8. | Высота поворотного плеча столика врача над уровнем пола, | 1168 мм |  |  |
| 2.2.9. | Длина поворотного плеча столика врача, между осями, | 698 мм |  |  |
| 2.2.10. | Средняя высота пантографического плеча столика врача над уровнем пола, | 1300 мм |  |  |
| 2.2.11. | Максимальная высота пантографического плеча столика врача над уровнем пола, | 1420 мм |  |  |
| 2.2.12. | Длина пантографического плеча столика врача, между осями, | 700 мм |  |  |
| 2.2.13. | Возможность монтажа трей-столика на стойку светильника | Наличие |  |  |
| 2.2.14. | Максимальная нагрузка на трей-столик | Не менее 1,5 кг |  |  |
| 2.2.15. | Максимальная нагрузка на столик инструментов | Не менее 3 кг |  |  |
| 2.2.16. | Поддон из нержавеющей стали для трей-столика и столика врача | Наличие |  |  |
| 2.2.17. | Панель управления креслом пациента со столика врача | Наличие |  |  |
| 2.2.18. | Клавиатура микропроцессорного управления функциями установки: наполнение стакана, смыв чаши, включение и отключение спрея, включение негатоскопа, реверс микромотора, изменение оборотов мотора или мощности скалера | Наличие |  |  |
| 2.2.19. | Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом | Наличие |  |  |
| 2.2.20. | Шланг пневматический 4-хканальный, подсветка, разъём Мидвест | Наличие |  |  |
| 2.2.20. | Шланг для электрического микродвигателя типа МС 2 (IR) с внутренним спреем и подсветкой, производства Швейцария | Наличие |  |  |
| 2.2.21. | Электроника для управления и регулирования инструментов | Наличие |  |  |
| 2.2.22. | Переключатель реверса для электрического микродвигателя | Наличие |  |  |
| 2.2.23. | Выключатель охлаждения воздухом | Наличие |  |  |
| 2.2.24. | Регулировка охлаждения водой | Наличие |  |  |
| 2.2.25. | Регулировка оборотов микродвигателя | Наличие |  |  |
| 2.2.26. | Регулировка мощности пьезоэлектрического скалера (если установлен) | Наличие |  |  |
| 2.2.27. | Регулировка мощности электрического каутера (если установлен) | Наличие |  |  |
| 2.2.28. | Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача | Наличие |  |  |
| 2.2.29. | Механическая фиксации пантографического плеча | Наличие |  |  |
| 2.2.30. | Автоклавируемый поднос для инструмента из нержавеющей стали | Наличие |  |  |
| 2.2.31. | Педаль управления инструментами врача и креслом УНО, электрическая | Наличие |  |  |
| 2.2.32. | Левая верхняя кнопка – позиция для посаживания пациента | Наличие |  |  |
| 2.2.33. | Левая нижняя кнопка – аэрозоль (спрей) с индикацией (вкл/выкл) | Наличие |  |  |
| 2.2.34. | Правая верхняя кнопка – программирование кресла пациента | Наличие |  |  |
| 2.2.35. | Правая нижняя кнопка – сhipblower (продув) | Наличие |  |  |
| 2.2.36. | Рычаг – старт с плавной регулировкой – начальная позиция | Наличие |  |  |
| 2.2.37. | Крест для управления креслом пациента (джойстик) | наличие |  |  |
| 2.3. | Светильник операционный стоматологический | Наличие |  |  |
| 2.3.1. | Стоматологический светильник состоит из головной части и вилки | Наличие |  |  |
| 2.3.2. | Головная часть и вилка взаимно- соединены поворотным шарниром | Наличие |  |  |
| 2.3.3. | Высота стойки светильника над уровнем пола, | 1910 мм |  |  |
| 2.2.8. | Высота поворотного плеча светильника над уровнем пола, | 1868 мм |  |  |
| 2.2.9. | Максимальная высота поворотного плеча светильника над уровнем пола, | 1980 мм |  |  |
| 2.3.4. | Длина поворотной стойки светильника, между осями, | 694 мм |  |  |
| 2.3.5. | Длина пантографического плеча светильника, между осями, | 802 мм |  |  |
| 2.3.6. | Отражатель бестеневой | Наличие |  |  |
| 2.3.7. | Выключатель на корпусе светильника, трёхпозиционный | Наличие |  |  |
| 2.3.8. | Питательное напряжение, в диапазоне, | с 10,5 В~ по 12 В~ |  |  |
| 2.3.9. | Потребляемая мощность | 50 W ± 10% |  |  |
| 2.3.10. | Тип защиты от поражения электрическим током | II |  |  |
| 2.3.11. | Номинальный размер светового изображения, макс. | 70x180 мм |  |  |
| 2.3.12. | Температура цветовая | 4 500 - 5 500 °K |  |  |
| 2.3.13. | Освещенность при 10,5 В, минимальная. | 8 000 lux |  |  |
| 2.3.14. | Освещенность при 12 В, максимальная. | 20 000 lux |  |  |
| 2.3.15. | Вес светильника | 1,2 ± 0,1 кг |  |  |
| 2.3.16. | Максимальная нагрузка на рукоятки | 30 N |  |  |
| 2.3.17. | Возможность монтажа консоли LCD монитора откидная, поворотная | Наличие |  |  |
| 2.3.18. | Возможность монтажа на стойку столика для откладывания инструментов | Наличие |  |  |
| 2.4. | Блок плевательницы стационарный , крепится к полу отдельно от кресла | Наличие |  |  |
| 2.4.1. | Чаша стеклянная легкосъемная автоклавируемая | Наличие |  |  |
| 2.4.2. | Система автономной подачи дистиллированной воды, смонтирована внутри, с таймером | Наличие |  |  |
| 2.4.3. | Система споласкивания чаши с таймером | Наличие |  |  |
| 2.4.4. | Система наполнения стакана с таймером | Наличие |  |  |
| 2.4.5. | Эжектор слюноотсоса | Наличие |  |  |
| 2.4.6. | Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса + свободное место | Наличие |  |  |
| 2.4.7. | Клавиатура наполнения стакана и смыва чаши на держателе слюноотсоса | Наличие |  |  |
| 2.4.8. | Дверь блока плевательницы для обслуживания и наполнения емкости дистиллированной водой | Наличие |  |  |
|  | 3. Технические характеристики микромоторов и наконечников Bien-Air, Швейцария (или эквивалент) |
| 3.1. | Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения типа МС 2 (IR) с внутренним спреем, производства Швейцария | Наличие |  |  |
| 3.1.1. | Максимальный вес микродвигателя электрического, | не более 75 г |  |  |
| 3.1.2. | Диапазон оборотов микродвигателя электрического | 60–40000 об/мин |  |  |
| 3.1.3. | Уровень шума на расстоянии 45 см по стандарту ISO 7785-1, | не более 62 дБ |  |  |
| 3.1.4. | Номинальное напряжение | 0 – 24 В |  |  |
| 3.1.5. | Номинальное сопротивление | 2,73 Ом |  |  |
| 3.1.6. | Охлаждения микродвигателя | 3 мл/мин |  |  |
| 3.1.7. | Максимально допустимая сила тока микродвигателя | 4 А |  |  |
| 3.1.8. | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
| 3.1.9. | Гарантийный период | не менее 12 месяцев |  |  |
| 3.1.10. | Мощность электрическая , не менее | 56 ВА |  |  |
| 3.1.11. | Крутящий момент на валу микродвигателя, | не менее 2.3 Нсм |  |  |

Приложение №3

ЛОТ №2

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРКА И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ: | Smile Mini 02-3 R |  |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ и СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: | Европейского производства |  |  |
| ГОД ВЫПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ: | Не ранее 2012 |  |  |
| Комплектация и характеристики оборудования: |  |  |
| 1. Стоматологическое кресло SК 1, CHIRANA-Medical, Словакия | наличие |  |  |
| 1.1 | Бесшовная обивка | Наличие |  |  |
| 1.2 | Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) должна быть защищена чехлом | Наличие |  |  |
| 1.3 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского приема | Наличие |  |  |
| 1.4 | Изменение положения подголовник по высоте, | не менее, 165 мм |  |  |
| 1.5 | Левый подлокотник | Наличие |  |  |
| 1.6 | Система безопасности во время движения кресла при наезде на препятствие и автоблокировка в режиме работы одним из наконечников | Наличие |  |  |
| 1.7 | Два независимых электромеханических привода | наличие |  |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение питания кресла, | 230В (10% |  |  |
| 1.9 | Номинальное частота | (50-60)Гц (2% |  |  |
| 1.10 | Максимальная потребляемая мощность при 50Гц, | 300ВА |  |  |
| 1.11 | Степень защиты от поражения электрическим током, | В |  |  |
| 1.12 | Тип защиты от поражения электрическим током, | I |  |  |
| 1.13 | Степень защиты от поражения электрическим током | IР 31 |  |  |
| 1.14 | Функция программирования не менее 4-х положений подъема-опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» положение | наличие |  |  |
| 1.15 | Управление движением кресла ножным «джойстиком» | наличие |  |  |
| 1.16 | Минимальная высота сиденья кресла, | не более, 420 (20мм |  |  |
| 1.17 | Максимальная высота сиденья кресла | не менее, 870 (20мм |  |  |
| 1.18 | Основные габариты | не более: ширина – 520 мм, длина – 1960 мм |  |  |
| 1.19 | Масса кресла, | не более, 100 кг (5% |  |  |
| 1.20 | Максимальная грузоподъёмность кресла | не менее, 185 кг (5% |  |  |
| 1.21 | Гарантийный срок эксплуатации кресла, | не менее, 12 месяцев |  |  |
| 1.22 | Срок работоспособности кресла, | не менее, 10 лет |  |  |
| 1.23 | Цвет обивки кресла | 57 - фиолетовый |  |  |
| 2. Стоматологическая установка Smile Mini 02-3 RB CHIRANA-Medical, Словакия, навесная на кресло | 1 |  |  |
| 2.1 | Столик врача с верхней подачей шлангов на пантографическом плече | наличие |  |  |
| 2.2 | Держатель инструментов на 4 (четыре) шланга (мест) | наличие |  |  |
| 2.3 | Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом | наличие |  |  |
| 2.4 | Шланг пневматический 4-хканальный с системой подсветки, разъём Мидвест | наличие |  |  |
| 2.5 | Шланг пневматический 4-хканальный с системой подсветки, разъём Мидвест | наличие |  |  |
| 2.6 | Шланг для электрического микродвигателя типа СН660 | наличие |  |  |
| 2.7 | Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения СН660 | наличие |  |  |
| 2.8 | Диапазон оборотов микродвигателя электрического, | 60–40000 об/мин |  |  |
| 2.9 | Крутящий момент на валу микродвигателя электрического, | 35mNm |  |  |
| 2.10 | Переключатель реверса для электрического микродвигателя | наличие |  |  |
| 2.11 | Выключатель охлаждения воздухом | наличие |  |  |
| 2.12 | Регулировка охлаждения водой | наличие |  |  |
| 2.13 | Регулировка оборотов микродвигателя | наличие |  |  |
| 2.14 | Регулировка мощности пьезоэлектрического скалера | наличие |  |  |
| 2.15 | Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача | наличие |  |  |
| 2.16 | Винт арретационный для механической фиксации пантографического плеча | наличие |  |  |
| 2.17 | Трей-столик для вспомогательного инструмента из пластмассы | наличие |  |  |
| 2.18 | Педаль управления инструментами врача электрическая | наличие |  |  |
| 2.19 | Подставка для смазывания инструментов металлическая | наличие |  |  |
| 3. Светильник стоматологический |  |  |  |
| 3.1 | Отражатель бестеневой | наличие |  |  |
| 3.2 | Выключатель на корпусе светильника | наличие |  |  |
| 3.3 | Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки | наличие |  |  |
| 3.4 | Система плавной регулировки освещения | наличие |  |  |
| 4. Блок плевательницы навесной |  |  |  |
| 4.1 | Поворотная керамическая чаша, легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана. Угол поворота 90 градусов | наличие |  |  |
| 4.2 | Система автономной подачи чистой воды | наличие |  |  |
| 4.3 | Эжектор слюноотсоса | наличие |  |  |
| 4.4 | Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса | наличие |  |  |
| 4.5 | Включатель смыва чаши, включатель наполнения стакана на корпусе блока плевательницы | наличие |  |  |
| 4.6 | Материал корпуса шкафа – ударопрочный пластик | наличие |  |  |
| 4.7 | Выключатель сетевого электропитания на блоке плевательницы | наличие |  |  |
| 4.8 | Блок питания для установки | наличие |  |  |
| 4.9 | Магистраль слива в канализацию | наличие |  |  |
| 4.10 | Номинальное напряжение питания кресла, | 230В (10% |  |  |
| 4.11 | Номинальное частота, | (50-60)Гц (2% |  |  |
| 4.12 | Максимальная потребляемая мощность (без кресла) при 50Гц, | 450ВА |  |  |
| 4.13 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |  |  |
| 4.14 | Тип защиты от поражения электрическим током | I |  |  |
| 4.15 | Степень защиты от поражения электрическим током | IР 31 |  |  |
| 4.16 | Входное давление воздуха, | 0.5 МПа (+0.2 -0,03) МПа |  |  |
| 4.17 | Входное давление воды, | 0.6 МПа ( -0,3) МПа |  |  |
| 4.18 | Масса установки(без кресла), | не более, 68 кг (5% |  |  |
| 4.19 | Максимальная грузоподъёмность кресла, не мене, | 185 кг (5% |  |  |
| 4.20 | Гарантийный срок эксплуатации кресла, не менее, | 12 месяцев |  |  |
| 4.21 | Срок работоспособности кресла, не менее, | 10 лет |  |  |
| 5 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |  |  |
| 6 | Количество, комплект | 1 |  |  |
| 7 | Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию): | 2 мес. |  |  |
| 8 | Срок предоставления гарантии качества на товар (Гарантийный срок на все входящие в комплект элементы оборудования), | 12 месяцев |  |  |
| 9 | Единая страна производителя установки и кресла | да |  |  |